6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА / 6.1. Поставщик гарантирует надежную работу изделия в течение 12 месяцев со дня его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ. / 6.2. Претензии принимаются только при наличии настоящего руководства по эксплуатации, а также с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца. / 6.3. Гарантийные обязательства не распространяются на: / - естественный износ резинотехнических изделий. / - изделия с механическими повреждениями, вызванными перегрузкой и неправильной эксплуатацией. / - изделия со следами самостоятельных ремонтных работ. / Штамп магазина: Дата продажи:______________________		Пресс гидравлический опрессовочный / ПГО-100Н / Руководство по эксплуатации / ИС 2101.20.001РЭ / Санкт-Петербург / 2021г.
1. НАЗНАЧЕНИЕ / Пресс гидравлический ПГО-100Н предназначен для опрессовки медных и алюминиевых кабельных наконечников, зажимов и муфт, а также стальных гильз. / В качестве привода пресса можно использовать ручной гидравлический насос двустороннего действия и давлением 70 МПа или электрические маслостанции двустороннего действия с ручным или электромагнитным управлением. Насос и матрицы не входит в комплект поставки. / 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / 1. Усилие опрессовки: 100 т / 2. Матрицы в комплекте: нет / 3. Максимальный наружный диаметр обжимной муфты и медь - 76мм, сталь - 36мм / 4. Ход штока: 24 мм / 5. Возврат штока - гидравлический / 6. Рабочее давление: 700 бар / 7. Рабочий объем масла: 0,35 л / 8. Вес в упаковке: 43 кг / 9. Габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота): 270х210х430 мм / 10. Упаковка - деревянный ящик / 11. Используемое масло: "ВМГЗ" или аналоги (подбирается в соответствии с рекомендациями к маслостанции) / 12. Отверстия в гидроцилиндре для установки БРС имеют трубную коническую резьбу 3/8" / 3. УСТРОЙСТВО / Гидравлический пресс состоит из гидроцилиндра, интегрированного в литой корпус, съемной поворотной крышки с рукояткой, матриц, закрепленных в рабочем пространстве. Гидроцилиндр с гидравлическим возвратом штока может работать совместно с гидравлическим насосом двустороннего действия с давлением до 700бар. В гидроцилиндр вкручены две половинки быстроразъемных соединений (БРС1-П) для подключения рукавов гидравлического насоса с установленными на них ответными половинками (БРС1-М).		4. РАБОТА / 4.1. Подсоедините рукава маслостанции к быстроразъемным соединениям на прессе. Накидные гайки быстроразъемных соединений должны быть надежно затянуты (это очень важно для гидроцилиндров двустороннего действия, т.к. неподключенное БРС штоковой полости может привести к повреждению уплотнений штока, поршня и рукава, подключенного к штоковой полости). / 4.2. Поверните и снимите крышку. Установите в рабочую зону пресса подходящие по сечению матрицы. / 4.3. Поместите между матрицами опрессовываемый наконечник или гильзу. / 4.4. С помощью гидравлического насоса подайте масло в рукав, подключенный к нижнему быстроразъемному соединению. Под давлением масла начинает двигаться поршень пресса с установленной на нем нижней матрицей. Произведите опрессовку детали, доведя давление до заданного значения (давление контролируется по манометру маслостанции) или до смыкания верхней и нижней матриц. / 4.5. Переключите распределитель на маслостанции в противоположное положение для возврата поршня в исходное нижнее положение. После возвращения поршня остановите подачу насоса. / 5. ОБСЛУЖИВАНИЕ / Не допускайте попадания воды на пресс, своевременно смазывайте подвижные детали. / Условия хранения должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69. В помещении, где хранится оборудование, не должно быть среды вызывающей коррозию материалов. / При длительном хранении пресса необходимо смазать его антикоррозийной смазкой. / Своевременно меняйте масло в гидравлическом насосе, не допускайте его сильного загрязнения.